Załącznik nr 2 do Z a r z ą d z e n i a   nr    106 /2016 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia   03. 10. 2016 roku

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie,  które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych.

(Wykonawcy, strona internetowa, tablica ogłoszeń)

### Zaproszenie do złożenia ofert na:

### „Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji wraz z usuwaniem awarii dźwigów osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie.”

1)	Zamawiający:

PROKURATURA OKRĘGOWA  w WARSZAWIE, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa,   NIP: 	525-10-08-711	REGON:   000000247

www.warszawa.po.gov.pl          e-mail: zamowienia@warszawa.po.gov.pl

FAKS +48 22 2173129

2)	Tryb udzielenia zamówienia;  przetarg nieograniczony na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017., poz. 1579.)  Znak sprawy

ZP/10 /2018.

- Opis przedmiotu Zamówienia:

„Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji wraz z usuwaniem awarii dźwigów osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie.”

CPV: 50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia– 24 miesiące od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. lub do wyczerpania kwoty brutto zawartej w umowie.

- Oferta powinna zawierać :

-  Formularz oferty – Załącznik nr 1;

- Wykaz urządzeń objętych konserwacją, będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie , z podaniem kosztu ryczałtu miesięcznego oraz ryczałtu całkowitego – Załącznik nr 2;

- Opis techniczny urządzeń – Załącznik nr 3;

- Wykaz czynności serwisowych – Załącznik nr 4

- Referencje - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

6) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Oferta na przegląd i konserwację dźwigów osobowych”  w siedzibie  Prokuratury Okręgowej  w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28 Dziennik Podawczy , nie później niż do godz. 1130    dnia  15.03.2018 roku.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu  15.03.2018 r. o godz. 12.00, w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

-	imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców,

-	cen ofert,

-           innych danych jeśli będą niezbędne.

7) Kryteria wyboru oferty są:

| l.p. | opis kryteriów oceny | znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena - łączna cena oferty | 100 |

Dla dokonania oceny ofert Zamawiający porównywał będzie oferowane przez wykonawców ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa                              -  max.  100  pkt

-  waga kryterium  100%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona poprzez podzielenie najniższej ceny ofertowej przez cenę oferty rozpatrywanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100, zgodnie z wzorem:

cena oferty najtańszej    x 100 = ilość pkt dla oferty badanej

cena oferty badanej

Ofercie, której cena będzie najniższa zamawiający przyzna 100 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z wskazanym wyżej    wzorem.

8) Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

- Piotr Filipowicz

fax  +48 22 217-31-29

e-mail:zamowienia@warszawa.po.gov.pl

9) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W okresie trwania niniejszej procedury , tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania  zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać .  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców .

10) O wynikach procedury zamawiający poinformuje wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej www.warszawa.po.gov.pl Umowa będzie zawarta z wykonawcą, który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami i uzyska najwyższą łączną liczbę punktów,  oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.

.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wykaz urządzeń objętych konserwacją

3. Opis techniczny urządzeń

4. Wykaz czynności serwisowych

5. Wzór umowy

Zatwierdził:

Formularz oferty – Załącznik nr 1

………………………dnia … …………….

/miejscowość/

- OFERTA CENOWA

dla:

Prokuratury Okręgowej w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791Warszawa

Niżej podpisany/i  ..........................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

REGON: .....................................; NIP:.....................…………………

Tel. ........................................................, Fax. …………………………………………..

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji wraz z usuwaniem awarii dźwigów osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie”:

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy za:

1) wynagrodzenie za jeden miesiąc – ryczałt miesięczny świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy:

Dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie

wartość bez podatku VAT (netto) ……………………zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………),

plus …………………..zł podatku VAT,

cena z podatkiem VAT (brutto) wynosi …............................zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….),

Dla Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie

wartość bez podatku VAT (netto) ……………………zł

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………),

plus …………………..zł podatku VAT,

cena z podatkiem VAT (brutto) wynosi …............................zł

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….),

- Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie 24 miesiące, (wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy do umowy:

wynosi:

1)wartość bez podatku VAT (netto) …………………………….. zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………..),

2)plus …………………..zł podatku VAT,

3)cena z podatkiem VAT (brutto) wynosi …................................ zł

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………..).

(służy do porównania ofert)

3. Udzielamy gwarancji na wykonane naprawy, wynikające z niniejszej umowy, na

okres 12 miesięcy od daty wykonania usługi,

4. Oświadczamy, że cena (z podatkiem VAT) zawiera wszystkie koszty konieczne do

prawidłowego zrealizowania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku

wyboru naszej oferty, w tym koszty transportu i dojazdu, części, ewentualnych

utrudnień związanych z wykonywaniem zamówienia, podatek VAT i in.

5. Zamówienie będziemy realizować w okresie 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty

brutto zawartej w umowie.

6. Termin płatności faktur do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z potwierdzeniem należytego wykonania  usługi.

7.  Oświadczamy, że  warunki umowy stanowiące załącznik do zapytania cenowego akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty, stawimy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.  Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

9.  Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, skierujemy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 osoby. Osoby te muszą spełniać następujące warunki: być nie karane, posiadające prawo do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania zawodu w zakresie obsługi urządzeń dźwigowych objętych zakresem zamówienia.

Dysponujemy pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zobowiązujemy się do dostarczenia wykazu pracowników  wraz z wymaganymi dokumentami pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe przed podpisaniem umowy.

10. Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a będzie:

Pan/Pani: .........................................................., tel./fax: ..........................................;

e-mail: ……………………………………………………………….. .

11. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1)	…..............................................................................................

2)	…..............................................................................................

3)	…..............................................................................................

4)	…..............................................................................................

Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych.

.………............... dnia ......................                          ..................……………

/miejscowość/	 /podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2 – wykaz urządzeń objętych konserwacją

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie  ul. Chocimska 28

dźwigi osobowe – 3 szt.

- Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie

dźwig osobowy – 1 szt.

- Załącznik nr 3 – opis techniczny urządzeń

Załącznik Techniczny Nr 1A - Charakterystyka techniczna  dźwigu w klatce I w budynku przy ul. Chocimskiej 28  w Warszawie.

Typ dźwigu: 	dźwig osobowy

Usytuowanie:  w istniejącym szybie klatka I

Udźwig znamionowy:        	400 kg

Liczba pasażerów:                 5

Prędkość jazdy:                0,63 m/s

Wysokość podnoszenia:  ok. 17,09 m

Liczba przystanków:               6

Liczba dojść:   6 z jednej strony kabiny

Oznaczenie przystanków:  0, 1, 2, 3, 4 ,5

ZESPÓŁ NAPĘDOWY:  elektryczny linowy (cierny), napęd regulowany, przystosowany do regulowanej (płynnej) prędkości jazdy kabiny dźwigu tzn. do współpracy z falownikiem,  producent Schindler

wciągarka:        typ W140N

moc silnika:       4,4 kW

liczba startów na godz.:  180

koło cierne:   0 450 mm, 4 rowki hartowane, 4 liny 0 10 mm

STEROWANIE:  elektryczne mikroprocesorowe z płynną regulacją, falownikiem prędkości jazdy kabiny, typ falownika VF20BR, zbiorcze dwukierunkowe pojedynczego dźwigu typ BX producent Schindler, instalacja elektryczna - wiązka prefabrykowana

Sygnalizacja na przystankach: piętrowskazywacz ze strzałkami wskazującymi zamierzony kierunek jazdy kabiny (7-segmentowy podwyższony) na wszystkich przystankach, osadzony w górnej ościeżnicy drzwi przystankowych,

KABINA:  producent Schindler Polska Sp. z o.o.

Typ: nieprzelotowa, wygłuszona, wyposażona w wentylator załączany samoczynnie,

gong na kabinie
Ściany:     segmentowe, ze stali nierdzewnej fakturowanej tzw  „len",

Sufit i oświetlenie:     sufit mleczny,

Podłoga:    wykładzina przeciwpoślizgowa trudnościeralna, typ Altro oznaczenie: Fog VM20153
Lustro:     jasne do połowy wysokości ściany tylnej kabiny, nad poręczą

Poręcz:    okrągła ze stali nierdzewnej, na tylnej ścianie kabiny pod lustrem,

System ochrony wejścia do kabiny:  kurtyna świetlna

Wyposażenie panelu dyspozycji: producent Schindler, panel dyspozycji na pełną wysokość kabiny , piętrowskazywacz 7 - segmentowy, oświetlenie awaryjne, sygnalizacja optyczna i akustyczna, przeciążenia kabiny, przyciski okrągłe:

przyciski dyspozycji,

przycisk otwierania drzwi,

przycisk blokowania drzwi,

przycisk „Alarm",

stacyjka rezerwacji kabiny (blokady drzwi)

Wewnętrzne wymiary kabiny: szerokość: ok.1000 mm

głębokość: ok.1020 mm

wysokość: ok. 2150 mm

Drzwi kabinowe: producent Fermator, drzwi automatyczne centralne 4- częściowe z regulowanym napędem drzwi, drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej , wymiary drzwi: szerokość 800 mm wysokość: 2000 mm

Kasety wezwań:   producent Schindler, kasety wezwań podwyższone osadzone w bocznych ościeżnicach drzwi przystankowych, przyciski okrągłe

Drzwi przystankowe: producent Fermator, drzwi automatyczne centralne 4- częściowe drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej, wymiary drzwi: szerokość 800 mm wysokość: 2000 mm

Rama kabinowa: producent Schindler Polska Sp. z o.o., chwytacze dwukierunkowe, zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi w Unii Europejskiej

Ogranicznik prędkości, obciążka: producent Wittur, typ LK250 dla wyzwalania chwytaczy ramy kabinowej w obu kierunkach, zgodny z przepisami obecnie obowiązującymi w Unii Europejskiej

Przeciwwaga: producent Schindler Polska Sp. z o.o.

Zderzaki kabinowe i przeciwwagowe: sprężynowe

Szerokość szybu: ok. 1400 mm

Głębokość szybu: ok. 1320 mm

Położenie maszynowni: górne, nad szybem

Zasilanie:  3x400 V / 50 Hz+5/-10% , pojedyncza faza" 220 V / 50 Hz +5/-10%

Linia zasilająca dźwig: nowa, pięcioprzewodowa

Temperatura pracy dźwigu: min +5° C, max +40° C

Załącznik Techniczny Nr 1B - Charakterystyka techniczna dźwigu  w klatce II w budynku przy ul. Chocimskiej 28  w Warszawie.

Typ dźwigu: dźwig osobowy

Usytuowanie: w istniejącym szybie

Udźwig znamionowy: 400kg

Liczba pasażerów: 5

Prędkość jazdy: 0,63 m/s

Wysokość podnoszenia: ok. 17,09 m

Liczba przystanków: 6

Liczba dojść: 6 z jednej strony kabiny

Oznaczenie przystanków: 0, 1, 2, 3, 4 ,5

ZESPÓŁ NAPĘDOWY:  elektryczny linowy (cierny), napęd regulowany przystosowany do regulowanej (płynnej) prędkości jazdy kabiny dźwigu tzn do współpracy z falownikiem producent Schindler

wciągarka: typ W140N

moc silnika: 4,4 kW

liczba startów na godz. 180

koło cierne: 0 450 mm, 4 rowki hartowane, 4 liny 0 10 mm

STEROWANIE: elektryczne mikroprocesorowe z płynną regulacją, falownikiem prędkości jazdy kabiny, typ falownika VF20BR zbiorcze dwukierunkowe pojedynczego dźwigu typ BX producent Schindler

instalacja elektryczna - wiązka prefabrykowana

Sygnalizacja na przystankach:  piętrowskazywacz ze strzałkami wskazującymi zamierzony kierunek jazdy kabiny (7-segmentowy podwyższony) na wszystkich przystankach, osadzony w górnej ościeżnicy drzwi przystankowych,

KABINA:  producent Schindler Polska Sp. z o. o.

Typ: nieprzelotowa, wygłuszona, wyposażona w wentylator załączany samoczynnie,

gong na kabinie
Ściany:     segmentowe, ze stali nierdzewnej fakturowanej tzw. „len",

Sufit i oświetlenie: sufit mleczny,

Podłoga: wykładzina przeciwpoślizgowa trudnościeralna, typ Altro oznaczenie: Fog VM20153
Lustro: jasne do połowy wysokości ściany tylnej kabiny, nad poręczą

Poręcz: okrągła ze stali nierdzewnej, na tylnej ścianie kabiny pod lustrem,

System ochrony wejścia do kabiny: kurtyna świetlna

Wyposażenie kasety dyspozycji: producent Schindler, panel dyspozycji na pełną wysokość kabiny , piętrowskazywacz 7 - segmentowy, oświetlenie awaryjne, sygnalizacja optyczna i akustyczna przeciążenia kabiny, przyciski okrągłe:

przyciski dyspozycji,

przycisk otwierania drzwi,

przycisk blokowania drzwi,

przycisk „Alarm",

stacyjka rezerwacji kabiny (blokady drzwi)

Wewnętrzne wymiary kabiny: szerokość: ok.1000 mm

głębokość: ok. 1100 mm

wysokość: ok. 2150 mm

Drzwi kabinowe: producent Fermator, drzwi automatyczne centralne 4- częściowe z regulowanym napędem drzwi, drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej , wymiary drzwi: szerokość 800 mm wysokość: 2000 mm

Kasety wezwań: producent Schindler, kasety wezwań podwyższone osadzone w bocznych ościeżnicach drzwi przystankowych, przyciski okrągłe

Drzwi przystankowe: producent Fermator, drzwi automatyczne centralne 4- częściowe drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej, wymiary drzwi: szerokość 800 mm wysokość: 2000 mm

Rama kabinowa: producent Schindler Polska Sp. z o.o., chwytacze dwukierunkowe, zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi w Unii Europejskiej

Ogranicznik prędkości, obciążka: producent Wittur, typ LK250 dla wyzwalania chwytaczy ramy kabinowej w obu kierunkach, zgodny z przepisami obecnie obowiązującymi w Unii Europejskiej

Przeciwwaga: producent Schindler Polska Sp. z o.o., wykorzystanie istniejących klocków

Zderzaki kabinowe i przeciwwagowe sprężynowe

Szerokość szybu: ok. 1400 mm

Głębokość szybu: ok. 1400 mm

Położenie maszynowni: górne, nad szybem

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz+5/-10%

pojedyncza faza: 220 V / 50 Hz +5/-10%

Linia zasilająca dźwig: nowa, pięcioprzewodowa

Temperatura pracy dźwigu: min +5° C, max +40° C

Załącznik Techniczny Nr 1C - Charakterystyka techniczna dźwigu w klatce III w budynku przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie.

Typ dźwigu: dźwig osobowy

Usytuowanie: w istniejącym szybie

Udźwig znamionowy: 400kg

Liczba pasażerów: 5

Prędkość jazdy: 0,63 m/s

Wysokość podnoszenia: ok. 17,09 m

Liczba przystanków: 6

Liczba dojść: 6 z jednej strony kabiny

Oznaczenie przystanków: 0, 1, 2, 3, 4 ,5

ZESPÓŁ NAPĘDOWY:   elektryczny linowy (cierny), napęd regulowany

przystosowany do regulowanej (płynnej) prędkości jazdy kabiny dźwigu tzn. do współpracy z falownikiem producent Schindler

wciągarka: typ W140N

moc silnika: 4,4 kW

liczba startów na godz: 180

koło cierne: 0 450 mm, 4 rowki hartowane, 4 liny 0 10 mm

STEROWANIE: elektryczne mikroprocesorowe z płynną regulacją, falownikiem prędkości jazdy kabiny, typ falownika VF20BR, zbiorcze dwukierunkowe pojedynczego dźwigu typ BX producent Schindler

instalacja elektryczna - wiązka prefabrykowana

Sygnalizacja na przystankach:  piętrowskazywacz ze strzałkami wskazującymi

zamierzony kierunek jazdy kabiny (7-segmentowy podwyższony) na wszystkich przystankach, osadzony w górnej ościeżnicy drzwi przystankowych,

KABINA:  producent Schindler Polska Sp. z o.o.

Typ: nieprzelotowa, wygłuszona, wyposażona w wentylator załączany samoczynnie, gong na kabinie
Ściany: segmentowe, ze stali nierdzewnej fakturowanej tzw Jen",

Sufit i oświetlenie: sufit mleczny,

Podłoga: wykładzina przeciwpoślizgowa trudnościeralna, typ Altro oznaczenie; Fog VM20153
Lustro: jasne do połowy wysokości ściany tylnej kabiny, nad poręczą

Poręcz: okrągła ze stali nierdzewnej, na tylnej ścianie

kabiny pod lustrem,

System ochrony wejścia do kabiny: kurtyna świetlna

Wyposażenie kacety dyspozycji: producent Schindler, panel dyspozycji na pełną wysokość kabiny , piętrowskazywacz:  7 - segmentowy, oświetlenie awaryjne, sygnalizacja optyczna i akustyczna, przeciążenia kabiny, przyciski okrągłe:

przyciski dyspozycji,

przycisk otwierania drzwi,

przycisk blokowania drzwi,

przycisk „Alarm",

stacyjka rezerwacji kabiny (blokady drzwi)

Wewnętrzne wymiary kabiny: szerokość: ok.1000 mm

głębokość: ok.1020 mm

wysokość: ok. 2150 mm

Drzwi kabinowe: producent Fermator, drzwi automatyczne centralne 4- częściowe z regulowanym napędem drzwi, drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej, wymiary drzwi: szerokość 800 mm wysokość: 2000 mm

Kasety wezwań: producent Schindler

kasety wezwań podwyższone osadzone w bocznych ościeżnicach drzwi przystankowych, przyciski okrągłe

Drzwi przystankowe: producent Fermator, drzwi automatyczne centralne 4- częściowe drzwi ze stali nierdzewnej szlifowanej, wymiary drzwi: szerokość 800 mm wysokość: 2000 mm

Rama kabinowa:   producent Schindler Polska Sp. z o.o.

Chwytacze dwukierunkowe, zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi w Unii Europejskiej

Ogranicznik prędkości, obciążka: producent Wittur typ LK250 dla wyzwalania chwytaczy ramy kabinowej w obu kierunkach, zgodny z przepisami obecnie obowiązującymi w Unii Europejskiej

Przeciwwaga: producent Schindler Polska Sp. z o.o., wykorzystanie istniejących klocków

Zderzaki kabinowe i przeciwwagowe sprężynowe

Szerokość szybu: ok. 1400 mm

Głębokość szybu: ok. 1320 mm

Położenie maszynowni: górne, nad szybem

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz+5/-10%, pojedyncza faza: 220 V / 50 Hz +5/-10%

Linia zasilająca dźwig: nowa, pięcioprzewodowa

Temperatura pracy dźwigu: min +5° C, max +40° C

| Załącznik Techniczny Nr 1A – opis techniczny dźwigu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Wola w budynku przy ul. Ciołka 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS TECHNICZNY DŹWIGU. Miejsce zainstalowania:; ul. Ciołka 14, Warszawa. i Użytkownik:; Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola. Adres użytkownika:; Warszawa, ul. Ciołka 14. instalujący:; OTIS Sp. z o.o.. Adres instalującego:; 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14. Rodzaj dźwigu:; osobowy, samoobsługowy. Rodzaj napędu:; elektryczny. Typ dźwigu:; OTIS GEN2 COMFORT. Model dźwigu:; 13D. Udźwig znamionowy:; 1 000 kg. lub:; 13 osób. Prędkość nominalna:; 1.00 m/s. Wysokość podnoszenia:; 13.38 m. Wytwórca:; OTIS S.p.A.. Adres wytwórcy:; Via Gnifetti, 72 - 28100 NOVARA NO, Italy. Numer fabryczny:; D8 NE 7396. Rok budowy:; 2008. szyb:. Wykonany z:; betonu. Maszynownia:; brak - wciągarka umieszczona w nadszybiu. przystanki:. Ilość:; 5. Rozmieszczenie:; jednostronne. drzwi przystankowe:. Ilość:; 5. Materiał:; blacha stalowa. Rodzaj:; jednostronnie teleskopowo otwierane. Zamykanie:; automatyczne. linowanie:; 2:1. wciągarka:. Typ:; ABA 20220 AK161. Średnica koła ciernego:; 100 mm. Przełożenie przekładni ślimakowej:; bezprzekładniowy. Silnik napędowy:. Moc:; 6.4 kW. Znamionowa prędkość obrotowa:; 371 obr/min.. Zasilanie:; 3x400 V; 50 Hz. Zwalniak hamulca:. Typ:; elektromechaniczny. Napięcie pracy:; 48 VDC. Dokładny dojazd do przystanku: 1 Rodzaj:. system zmiennej częstotliwości. Typ:; OVFN01B. Sterowanie:. Rodzaj:; elektroniczne. Typ sterownika:; MCS 220 RX GEN2. Zbiorczość:; góra-dół. Grupa:; SIMPLEX. Łącznie z dźwigami:; nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 – Wykaz czynności serwisowych

WYKAZ  CZYNNOŚCI   SERWISOWYCH – przegląd i regulacja

Instrukcja

Termin i dane personalne wykonującego czynności wpisać do dziennika dźwigu

MASZYNOWNIA

Aparatura sterowa i rozdzielcza

- dokonać oględzin zewnętrznych

-oczyścić całość aparatury

-sprawdzić skuteczność połączeń na zaciskach aparatów   /w szczególności obwód siły i obwód bezpieczeństwa/

-sprawdzić stan styków głównych styczników

-sprawdzić funkcje sterowania

Zespół napędowy - typ

dokonać oględzin zewnętrznych

-sprawdzić luz poosiowy i międzyzębny

-sprawdzić cierność i stan rowków koła ciernego...................................................

-sprawdzić stan kół linowych...................................................................................

-sprawdzić stan sprzęgła i koła zamachowego........................................................

-sprawdzić stan mechanizmu hamowania................................................................

-sprawdzić stan oleju i szczelność reduktora i silnika......................................

-sprawdzić ustawienie silnika...................................................................................

-sprawdzić stan mocowania przewodów na zaciskach silnika.................................

Ogranicznik prędkości

dokonać oględzin zewnętrznych

-wykonać przegląd techniczny zgodnie z instrukcja.................................................

-sprawdzić działanie ogranicznika i chwytaczy..........................................................

Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i ochronnej w maszynowni...........................

Sprawdzić działanie wył.  krańcowych i przejazd kabiny i p.wagi.............................

Sprawdzić skuteczność aparatów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UDT

KABINA

dokonać oględzin ramy nośnej i pudła kabiny

-mocowanie pudła kabiny...........................................................................................

-drzwi kabiny...............................................................................................................

-kaseta dyspozycji........................................................................................................

-mechanizm podłogi ruchomej lub progu ruchomego.................................................

-mechanizm chwytaczy - instrukcja fabryczna i przepisy UDT..................................

SZYB

Wykonać konserwację

Przeprowadzić czynności serwisowe drzwi szybowych, kaset wezwań i sygnalizacji

-zawiasy drzwi..............................................................................................................

-zamek drzwi ................................................................................................................

-rygiel drzwi...................................................................................................................

-regulacja: zamek, rygiel, krzywka................................................................................

-amortyzator drzwi..........................................................................................................

-zamykanie, otwieranie drzwi.........................................................................................

-kontakt drzwi i regulacja...............................................................................................

-kaseta wezwań, sygnalizacja.........................................................................................

-szyba i jej mocowanie....................................................................................................

Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i ochronnej szybu...............................................

Sprawdzić stan lin nośnych i linki ogranicznika.............................................................

Sprawdzić stan zawieszenia kabiny i p.wagi..................................................................

Sprawdzić stan prowadników kabiny,  p.wagi i dokonać pomiarów luzu.....................

Sprawdzić stan inicjatorów i aparatów odwzorowania położenia kabiny......................

Sprawdzić stan pozostałych aparatów w szybie..............................................................

Sprawdzić stan zderzaków...............................................................................................

Posmarować prowadnice..................................................................................................

Całość urządzenia oczyścić z kurzu.................................................................................

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Umowa    ZP/    /2018 / Wzór

zawarta w Warszawie dnia:      ..2018  r. pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00 – 791 Warszawa – NIP 525-10-08-711, REGON  000000247, reprezentowaną przez:

- Prokuratora Okręgowego      –

- Głównego Księgowego    	-

zwana dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

- a firmą: , z siedzibą przy ul.,

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  pod numerem ,

NIP	 , REGON  ,  reprezentowaną przez:

- ,

      - zwany dalej w treści umowy  WYKONAWCĄ,

w trybie art. 4 pkt. 8  Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  / tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579/,

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania przeglądy techniczne i konserwację wraz z usuwaniem awarii (odpowiednio):

- 3  urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28,

- 1 Urządzenia dźwigowego zamontowanego w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola przy ul. Ciołka 14

zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta.

§ 2

- WYKONAWCA gwarantuje utrzymanie urządzeń w ruchu, a szczególnie niezawodność i bezpieczeństwo ich  funkcjonowania na zasadach przewidzianych w ust.3.

- Konserwacja przeprowadzana jest  z częstotliwością co 30 dni, przez personel WYKONAWCY i pod jego nadzorem.

- Do zadań WYKONAWCY w ramach umowy należy:

- prowadzenie konserwacji urządzenia zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta,

- dostarczanie i wymiana na własny koszt środków smarujących i innych materiałów niezbędnych do konserwacji.

§ 3

1.Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy WYKONAWCA wykonuje w dni robocze podczas obowiązujących godzin pracy tzn. 8.15  - 16.15.

2.   Mniejsze zakłócenia pracy urządzenia i usterki, które nie wymagają wymiany części, usuwane będą w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy  tzn. godz.16.15 – 8.15,  z tym że w godzinach 22.00 – 8.15 interwencja jest podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w dźwigach.

3.WYKONAWCA zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu  2 godzin od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o niesprawności urządzenia, za wyjątkiem godzin 22.00 – 08.15.

4.W przypadku powiadomienia o uwięzieniu pasażerów w dźwigu, interwencja musi być podjęta przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 1 godz. od powiadomienia.

5.Zgłoszenia o niesprawności urządzenia należy kierować do całodobowego pogotowia dźwigowego  pod nr tel. …………….. lub…………………………………………………………

§ 4

WYKONAWCA odpowiada za szkody wynikłe w skutek umyślnego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nie odpowiada natomiast za straty lub szkody wynikłe z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY. WYKONAWCA odpowiada wobec ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego działania lub zaniechania stosownego działania jego pracowników lub osób trzecich, którymi WYKONAWCA posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków.

§ 5

- Za wymienione w §1 niniejszej umowy czynności ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ryczałt miesięczny netto w wysokości:…….………….PLN (słownie:………………………………………………………………), brutto: ………….PLN (słownie:……………………………………, w tym podatek VAT: ………………

Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie 24 miesięcy, (wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy): netto w wysokości: …………. PLN (słownie:…………………………………………………), brutto:……………PLN (słownie:……………………………………, w tym podatek VAT: …………………

Kwota ta obejmuje również koszt dojazdu konserwatora celem wykonania konserwacji.

- Kwota, o której mowa  w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje dostarczania zespołów i części zamiennych oraz ich wymiany. Opłaty związane z czynnościami Dozoru Technicznego oraz wykonaniem pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ponosi ZAMAWIAJĄCY.

- Naprawy związane z kradzieżą, dewastacją i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia będą wykonywane przez WYKONAWCĘ na podstawie odpłatnego zlecenia ZAMAWIAJĄCEGO. Koszt naprawy określony zostanie w ofercie, która po akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie podstawą do wystawienia faktury, po wykonaniu usługi.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do odpłatnego dostarczania części zamiennych. Koszt wymiany określony zostanie w ofercie, która po akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie podstawą do wystawienia faktury po wykonaniu usługi. Zainstalowane przez WYKONAWCĘ części będą fabrycznie nowe i objęte 12-miesięczną gwarancją.

- W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania napraw w czasie określonym w    § 3 pkt 3 oraz za każdy dzień przestoju (za dzień przestoju uważa się unieruchomienie urządzenia  na okres co najmniej 8 godzin, z wyłączeniem przestojów spowodowanych kradzieżą, dewastacją, przypadkiem losowym np.: zalaniem dźwigu wodą lub przerwą w zasilaniu) ZAMAWIAJĄCY ma prawo do potrącenia WYKONAWCY 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia.

- Naliczone kary zostaną potrącone z należności wynikających z faktury kary umowne wystawionej przez Wykonawcę za dany miesiąc.

- W koszt przedmiotu umowy konserwacji wliczone są koszty dojazdów Wykonawcy.

§ 6

- WYKONAWCA wystawia faktury za usługi objęte umową w okresach miesięcznych.

- Faktury będą płatne przelewem w terminie do 30 dni, od ich dostarczenia wraz z potwierdzeniem wykonania do siedziby Zamawiającego.

§ 7

- Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony –24 miesięcy a  jej ważność rozpoczyna się z dniem 01.05.2018 r., a kończy z dniem 30.04.2020 r.

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umową z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony Umowy zobowiązane są  do wzajemnego powiadamiania się o każdej zmianie swojego adresu, zaś nie wywiązanie się z tego obowiązku oznaczać będzie, że korespondencja kierowana na dotychczas znany adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§ 9

Wszelkie spory  wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§10

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Integralną częścią umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY						                    WYKONAWCA