Warszawa, dnia     6 .02.2014 r.

ZP/5/2014

WYKONAWCY (strona internetowa art. 38 ust.2 i ust.  3 Pzp)

Wyjaśnienia treści SIWZ

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa stosownie do treści art. 38 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwane dalej Pzp, w  przetargu nieograniczonym, ogłoszonym  w  BZP  Nr   30596-2014 w dniu 27.01.2014  r dotyczącym robót budowlanych:  wymiana mocowania sufitów podwieszonych w budynku biurowym Prokuratury Okręgowej przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie

w związku z zapytaniami wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Jaka jest odległość od stropu do sufitu podwieszanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wynosi ona około 15 cm.

Pytanie 2

Jakiego typu, rodzaju są płyty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Płyty są  ROCKWOOL 60x60 cm,  z wygłuszeniem wełną mineralną gr. 1,5 cm.

Pytanie 3

Jaka jest odległość od podłogi do sufitu podwieszanego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wynosi ona około 290 cm.

Pytanie 4

Dotyczy stanu wypełnień

Odpowiedź Zamawiającego:

Między stropem a płytami nie ma żadnego wypełnienia, znajduje się pusta przestrzeń oprócz oczywiście konstrukcji stelażu mocowania sufitów.

Pytanie 5

Dotyczy  stopnia ich zabrudzenia, co ma istotny wpływ na ofertę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Płyty podwieszane są w naturalnym stopniu zabrudzenia, wynikającym z normalnej eksploatacji. Mogą być gdzieś zacieki. Podczas demontażu a następnie montażu może się zdarzyć , że zostaną pobrudzone np. odciski palców– w takiej sytuacji należy zabrudzenie usunąć, najlepiej aby pracownicy wykonujący roboty pracowali np. w czystych rękawiczkach.

Pytanie 6

Nie jest możliwe wykonanie pracy w zadanym okresie 2 miesięcy ze względu na dezorganizację pracy Prokuratury Czy możliwe jest wydłużenie terminu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia termin realizacji - TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  do 4 miesięcy od daty podpisania umowy i wprowadzenia na obiekt.

Pytanie 7

1. Dot. przedmiaru

Poz.5 – brak materiałów w pozycji np: Molly itp.

Poz. 6 – zła nazwa płyt sufitowych – zła norma na płyty sufitowe (powinno być 10%)

2. W związku z wizją lokalną dnia 06/02/2014 stwierdzamy, że termin 2 miesięcy jest zbyt krótki. Proponuję okres 4 – 6 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Załącznik – kosztorys nakładczy

- jak w pytaniu nr 6.

Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania , zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp  są wiążące dla wykonawców.