Załącznik nr 3

Wykaz klimatyzatorów

Grupa 1

Przeglądy serwisowe 2 razy w roku, w miesiącach maj, listopad:

1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska

- pomieszczenia nr 610, 612a - (VRV) złożony z 2 szt. jednostek zewnętrznych A054 firmy Fujitsu oraz 5szt. jednostek wewnętrznych AS18 oraz 1szt. AS7; instalacja z trójnikami oraz zaworami rozprężnymi,

- pomieszczenia nr 618, 620, 621, 623, 624, 625a, 626 –(VRV) złożony z jednostki zewnętrznej A054U oraz 8 szt. jednostek wewnętrznych AS7 firmy Fujitsu; instalacja z trójnikami oraz zaworami rozprężnymi,

- pomieszczenie nr 617 – Split YORK MOC45G35Q0,

- pomieszczenie nr 12 – Split ELEKTRA,

- pomieszczenie nr 17 – Split Mitsubishi złożony z jednostki zewnętrznej MUH-GAGOUB i jednostki wewnętrznej MSH- GAGOUB,

2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 14

- pomieszczenia sali konferencyjnej i biura podawczego – 2szt. Klimatyzatorów Split firmy LG 802KASL00054 i 802KAPB00048.

Grupa 2

Przeglądy serwisowe 4 razy w roku w miesiącach luty, maj, sierpień, listopad:

1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28

- pomieszczenie nr 316 – 2 szt. Split tj. AIR CONDITIONER jz. ABY54UMAYT  jw. ABY54UBAG oraz Mitsubishi jz. MSZ-GA71VA jw. MUZGA71VA,

- pomieszczenie nr 302 – Split Jujitsu jz. A0YR09LGC jw. ASYA09LGC.

2. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów, ul. Wiktorska 91A

- III piętro serwerownia – Split YORK jz. HEDB 18Fs-AAA jw. HEEB 18Fs-AAA.

3. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście V piętro, pomieszczenie nr 518

serwerownia – Split YORK jz. MCH 45G35QDF jw. MCH 45P176.

4. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, ul. Stalowa 33

- I piętro, pomieszczenie nr 101 serwerownia – Split Mitsubishi jz. MUZ-GAGOVA jw. MSZ-GAGOVA.

5. Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 19

- I piętro serwerownia – Split Fujitsu jz. AOYR12LGC jw. ASYA12LGC.

6. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota , ul. Wiślicka 6

- II piętro, pomieszczenie nr 202 erwerownia – 2 szt. Split, tj. YORK jz. HEDB24FS-AAA jw. HEEB24FS-AAA oraz Mitsubishi jz. MU-GD80VB jw. MS-GD80VB.

7. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, ul. Kościuszki 14

- IV piętro serwerownia – 2 szt. General jz. AOH9UFCC jw. ASH9USCCW.

8. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 14

- pomieszczenie serwerowi - @szt. Split, tj. LG  SO9HP jz. ESUH0964DM1  jw.ESNH0964DM1 oraz MIDEA MS12FU-18HFRN1-QRC8W.