## Arkusz3
Załącznik Nr 6
Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń biurowych Krucza 38/42 zgodny z Opisem prac Załącznik nr 5
ANTRESOLA
Nr | Powierzchnia [m2] | Rodzaj pom. | Opis zakresu prac podstawowych do wykonania
pom.
1 | 13.72 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, malowanie barierki okiennej, montaż 2 szt odbojów PCV,
2 | 13.46 | biurowe | pranie wykładziny, montaż 2 szt odbojów PCV,
3 | 14.27 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, naprawa barierki okiennej, montaż 2 szt odbojów PCV,
4 | 14.48 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, naprawa barierki okiennej, montaż 2 szt odbojów PCV,
5 | 13.98 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, naprawa barierki okiennej, montaż 2 szt odbojów PCV,
5A | 13.04 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, montaż 2 szt odbojów PCV, montaż żaluzji okiennej
7 | 30.62 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, naprawa barierki okiennej,
8 | 32.86 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, naprawa barierki okiennej,
9 | 29.66 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, montaż nowej barierki okiennej,
10 | 69.12 | biurowe | pom. środkowe lewe: pranie wykładziny, demontaż barierki nie spełniającej wymogów bezpieczeństwa, montaż nowej barierki okiennej, montaż odbojów ściennych 4szt, pom. środkowe prawe: demontaż barierki nie spełniającej wymogów bezpieczeństwa, montaż nowej barierki okiennej, montaż odboów ściennych 4szt,
10A | 23.55 | biurowe | malowanie ścian pranie wykładziny, demontaż barierki nie spełniającej wymogów bezpieczeństwa, montaż nowej barierki okiennej montaż 4 szt odbojów PCV,
11 | 44.66 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, pranie wykładziny, demontaż listwy aluminiowej, demontaż szaf wnekowych 4sztuki
12 | 47.09 | biurowe | demontaż szafy wnękowej i wieszaków wraz z zabudową meblową nad szafami, wykonanie niezbędnych zabudów GK jeśli będą konieczne, wymiana wykładziny, malowanie ścian i sufitu, malowanie odbojów ściennych i zabudowy boazeryjnej przy wejściu, naprawa i malowanie zabudowy grzejnika, barierki okiennej oraz zabudowy pionu instalacyjnego,
13 | 40.14 | pomocnicze | demontaż przeszklonej ścianki działowej, malowanie odbojów i balustrady okiennej, wymiana wypełnienia kasetonowego sufitu podwieszonego, malowanie ścian, wymiana wykładziny, montaż opraw oświetleniowych modułowych do sufitu kasetonowego 5 szt, montaż żaluzji okiennych,
14 | 14.15 | pomocnicze | malowanie ścian i sufitu, montaż zlewozmywaka dwukomorowego z szafką z podłaczeniem do instalacji wod.kan.
16 | 13.71 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, malowanie szafy i zabudowy wnekowej, malowanie barierki okiennej, pranie wykładzin, montaż żaluzji okiennych, montaż odbojów ściennych PCV 2 szt,
17 | 15.06 | biurowe | malowanie ścian i sufitu, malowanie barierki okiennej, pranie wykładzin, montaż odbojów ściennych PCV 2 szt,
18 | 11.96 | pomocnicze - WC | malowanie ścian i sufitów nad okładziną ścienną, uzupełnienie i odświeżenie fug okładziny ściennej i podłogowej, wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do kabin WC, malowanie grzejnika, wykonanie barierki okiennej,
19 | 13.23 | pomocnicze - WC | malowanie ścian i sufitów nad okładziną ścienną, uzupełnienie i odświeżenie fug okładziny ściennej i podłogowej, wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do kabin WC, malowanie grzejnika, wykonanie barierki okiennej,
| 65.35 | korytarz | malowanie ścian i sufitów , pranie wykładziny,
| 44.16 | korytarz | malowanie ścian i sufitów , pranie wykładziny,
| 57.97 | korytarz | malowanie ścian i sufitów , pranie wykładziny,
I PIĘTRO
Nr | Powierzchnia [m2] | Rodzaj pom. | Opis zakresu prac podstawowych do wykonania
pom.
122/122A | 44.38 | biurowe | montaż odbojów ścennych PCV 2 szt,
123 | 21.78 | biurowe | pranie wykładziny, montaż odbojów ściennych PCV 1szt,
124 | 23.44 | biurowe | pranie wykładziny, montaż odbojów ściennych PCV 1szt,
125 | 13.95 | biurowe | pranie wykładziny, malowanie ścian i sufitów, montaż odbojów ściennych PCV 2 szt,
126 | 19.59 | biurowe | pranie wykładziny, malowanie ścian i sufitów, montaż odbojów ściennych PCV 2 szt,
127 | 12.76 | pomocnicze - WC | malowanie ścian i sufitów nad okładziną ścienną, uzupełnienie i odświeżenie fug okładziny ściennej i podłogowej, wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do kabin WC, malowanie grzejnika,
128 | 11.28 | pomocnicze - WC | malowanie ścian i sufitów nad okładziną ścienną, uzupełnienie i odświeżenie fug okładziny ściennej i podłogowej, wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do kabin WC, malowanie grzejnika,
129 | 12.65 | pomocnicze | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny,
130 | 12.41 | pomocnicze | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny,
131 | 15.57 | pomocnicze | wymiana drzwi na antywłamaniowe, kierunek otwierania prawe, otwierane do środka pomieszczenia, malowanie ścian i sufitów , pranie wykłądziny,
132 | 8.42 | pomocnicze | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny,
133 | 13.72 | biurowe | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny, montaż odbojów ściennych PCV 2szt
134 | 14.12 | biurowe | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny, montaż odbojów ściennych PCV 2szt.
135/136 | 27.39 | biurowe | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny,
| 89.33 | korytarz | malowanie ścian i sufitów, pranie wykładziny,