ZP/ 54/1/2014                                                           Warszawa, dn 20.10.2014 r.

Załącznik nr 2 do Z a r z ą d z e n i a   nr    42 /2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia   16. 04. 2014 roku

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

(Wykonawcy, strona internetowa, tablica ogłoszeń)

Zaproszenie do złożenia ofert

Tryb udzielenia zamówienia;  przetarg nieograniczony na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 roku, poz. 907, ze zmianami).

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28,

00 – 791 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług konserwacji klimatyzatorów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych”.

CPV: 42513200-7 Urządzenia chłodnicze

IA23-5 Przegląd i naprawa

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– 24 miesiące od 01.12.2014 r. do 30.11.2016 r.

Oferta powinna zawierać :

-  Formularz oferty – Załącznik nr 1;

- Aktualny odpis z KRS (ważny 6 miesięcy) lub wypis z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dowód należytego wykonania co najmniej jednej usługi w zakresie świadczenia  konserwacji klimatyzatorów w ostatnich trzech latach o wartości nie mniejszej niż 20000 złotych. (np. referencja, itp.)

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „oferta na konserwację klimatyzatorów ”  w  Prokuraturze Okręgowej  w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28 Dziennik Podawczy , nie później niż do godz. 1130    dnia   28.10.2014 roku.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu   28.10.2014 r. o godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

-	imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców,

-	cen ofert,

-           inne dane jeśli będą niezbędne.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni warunki i przedstawi ofertę z najniższą ceną za przedmiot zamówienia.

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Piotr Filipowicz tel./fax +48 22 217-31-31 bądź +48 22 217-31-29

e-mail:zamowienia@warszawa.po.gov.pl

O wynikach procedury zamawiający poinformuje wykonawców. Umowa będzie zawarta z wykonawcą który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami za  najniższą cenę,  oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu..

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W okresie trwania niniejszej procedury , tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania  zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać .  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców .

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

3. Wykaz klimatyzatorów

4. Zestawianie składników rachunku

5. Formularz cenowy

Zatwierdził:

Załącznik nr 1

Oferta

dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert z dn.      ;

1.   Oferujemy wykonanie usługi polegającej na konserwacji  instalacji klimatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz podległych jej Prokuraturach Rejonowych.

- Łączny koszt (kwota służąca do porównania ofert):

Netto w kwocie : ....................... zł

Brutto w kwocie : ....................... zł, /słownie;.................................................................................................zł/ w tym podatek VAT ...................................zł zgodnie z formularzem cenowym

2.       Termin płatności wynosi do 30  dni od daty dostarczenia  faktury wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, do siedziby Zamawiającego .

3.      Czas realizacji zamówienia – dwa lata.

4.  Jako dowód należytego wykonania usługi w zakresie świadczenia  konserwacji klimatyzatorów przedstawiam ………………………. Usługa była (jest) wykonywana w (nazwa , adres Zamawiającego ) …………………………………..  ………………………………………………………………………………………..

Jej wartość wynosi ………………………………………………………………. złotych i obejmuje okres od ……………….. do ………………..

5. Uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym   jest...............................................................tel............................

6 . Integralną częścią niniejszej oferty stanowią:

....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Oferta nasza zawiera łącznie .................. stron ponumerowanych.

..............................................

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA ZP/54/1 /2014

zawarta w dniu ............... 2014 w Warszawie, pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28,

00 – 791 Warszawa, reprezentowaną przez:

- Prokuratora Okręgowego		 – Ryszarda Rogatko

- Głównego Księgowego                      - Barbarę Bok-Zemła

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………….NIP……………………….. PESEL …………………

reprezentowaną  przez :

- ………………………………………

na podstawie udzielonego zamówienia w trybie Art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych - /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami /.

§1

Przedmiotem umowy jest konserwacja klimatyzatorów w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz podległych jej Prokuraturach Rejonowych.

§ 2

Przeglądy klimatyzatorów odbywające się dwa razy w roku Wykonawca powinien przeprowadzić w miesiącach maju oraz listopadzie, natomiast przeglądy odbywające się co kwartał w miesiącach luty, maj, sierpień, listopad zgodnie z załączonym wykazem klimatyzatorów Załącznik nr 3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

§ 3

- Czynności objęte zakresem konserwacji klimatyzatorów opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią.

§ 4

  - Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 24 miesięcy od dnia 01.12.2014 do 30.11.2016 roku.

  - Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii po zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie:

- nie dłuższym niż 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia w dni robocze,

- w dni wolne od pracy awaria zostanie usunięta w pierwszym dniu roboczym, (o ile awaria będzie możliwa do usunięcia bez zamawiania nowych elementów; w przypadku zamawiania nowych części usunięcie awarii może wydłużyć się o okres oczekiwania na nowe części, o którym to fakcie Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego niezwłocznie).

- W przypadku nie dotrzymania ww. terminów zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki i potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów przeglądów określonych w § 2 niniejszej umowy. W przypadku nie dotrzymania terminów zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki i potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 6

Czynności konserwacyjne każdorazowo potwierdzane będą protokołem przeglądów, które to protokoły będą dołączone do faktury jako podstawa do zapłaty.

§ 7

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu, niezbędnego do utrzymania urządzeń w ruchu (części zamienne, filtry, elementy automatyki), a nie wchodzące w skład standardowej procedury konserwacyjnej zostaną rozliczone na podstawie odrębnego zlecenia w oparciu o wycenę przygotowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez zamawiającego. Wycenę w formie kosztorysu należy sporządzić  z uwzględnieniem katalogów np. KNR, KNRW oraz wskaźników cenotwórczych zawartych w biuletynach Sekocenbud z ostatniego kwartału, w którym były wydane. W przypadku gdy biuletyn nie zawiera ceny materiału wykonawca zobowiązany jest przedłożyć cennik producenta lub dostawcy materiału.

§ 8

W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych prac mających na celu wyeliminowanie przyczyny zagrożenia.

§ 9

1. Łączny koszt za wykonanie przedmiotu umowy zg. ze złożoną ofertą wyniesie: netto – ……………….. zł (słownie: ………………………………………… zł), łącznie z podatkiem VAT – ……………… zł, w tym  VAT – …………. zł.

2. Wynagrodzenia za koszty o których mowa w § 7 rozliczone będą osobną fakturą, do której zostanie dołączony protokół z usunięcia awarii, oraz do każdej faktury należy dołączyć załącznik nr 4 (rozliczenie).

Termin wykonania robót konserwacyjnych będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

Każdy przegląd będzie odbywał się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Po wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy, zostanie  sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Stron umowy.

3.	Zamawiający nie dopuszcza przymusowej zmiany cen brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt oraz utylizację  materiałów, które zostały wyeksploatowane w związku z pracą urządzeń.

§ 11

Wynagrodzenie, którym mowa w § 7 oraz określone w § 9 pkt. 1, Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30  dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem wykonania prac będących przedmiotem umowy, zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 12

Prace będące przedmiotem zlecenia prowadzić będzie ze strony Wykonawcy …………………. tel. …………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podpisywania dokumentów stanowiącym podstawę rozliczeń wykonywanych robót jest:

- Jan Zacharski – insp. nadzoru robót sanitarnych – tel. 502 – 339 – 669

§ 13

- W sprawach, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swojej ważności pisemnej formy w postaci aneksu.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednej dla każdej dla stron.

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy i Załącznik nr 1.

Zamawiający                                                                               Wykonawca

Załączik nr 1 do umowy Zp/

/2014 zdnia ……..2014 r.

Konserwacja i przeglądy serwisowe instalacji klimatyzacji typu Multisplit i Split obejmuje następujące czynności:

- utrzymanie sprawności instalacji i urządzeń w okresach pracy i w trakcie przerw eksploatacyjnych dotyczących części urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3,

- czyszczenie urządzeń, w tym skraplaczy i parowników, czyszczenie i wymiana filtrów,

- sprawdzanie oraz wprowadzanie korekt parametrów pracy urządzeń,

- sprawdzanie ciśnienia czynnika chłodniczego, likwidacja przyczyn spadku ciśnienia w instalacji oraz uzupełnianie czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie mocowań,  stanu izolacji, osłon instalacji oraz usunięcie występujących nieprawidłowości,

- sprawdzenie stanu instalacji odprowadzania skroplin oraz pompek skroplin oraz usunięcie występujących nieprawidłowości,

- sprawdzenie stanu wszystkich elementów instalacji oraz usunięcie występujących nieprawidłowości,

- kontrola natężenia ciśnienia akustycznego(hałasu) od urządzeń oraz usuwanie przyczyn nieprawidłowości powodujących przekroczenie wartości normatywnych,

- odkażanie i odgrzybianie klimatyzatorów.

Załącznik nr 3

Wykaz klimatyzatorów

Grupa 1

Przeglądy serwisowe 2 razy w roku, w miesiącach maj, listopad:

1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska

- pomieszczenia nr 610, 612a - (VRV) złożony z 2 szt. jednostek zewnętrznych A054 firmy Fujitsu oraz 5szt. jednostek wewnętrznych AS18 oraz 1szt. AS7; instalacja z trójnikami oraz zaworami rozprężnymi,

- pomieszczenia nr 618, 620, 621, 623, 624, 625a, 626 –(VRV) złożony z jednostki zewnętrznej A054U oraz 8 szt. jednostek wewnętrznych AS7 firmy Fujitsu; instalacja z trójnikami oraz zaworami rozprężnymi,

- pomieszczenie nr 617 – Split YORK MOC45G35Q0,

- pomieszczenie nr 12 – Split ELEKTRA,

- pomieszczenie nr 17 – Split Mitsubishi złożony z jednostki zewnętrznej MUH-GAGOUB i jednostki wewnętrznej MSH- GAGOUB,

2. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 14

- pomieszczenia sali konferencyjnej i biura podawczego – 2szt. Klimatyzatorów Split firmy LG 802KASL00054 i 802KAPB00048.

Grupa 2

Przeglądy serwisowe 4 razy w roku w miesiącach luty, maj, sierpień, listopad:

1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28

- pomieszczenie nr 316 – 2 szt. Split tj. AIR CONDITIONER jz. ABY54UMAYT  jw. ABY54UBAG oraz Mitsubishi jz. MSZ-GA71VA jw. MUZGA71VA,

- pomieszczenie nr 302 – Split Jujitsu jz. A0YR09LGC jw. ASYA09LGC.

2. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów, ul. Wiktorska 91A

- III piętro serwerownia – Split YORK jz. HEDB 18Fs-AAA jw. HEEB 18Fs-AAA.

3. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście V piętro, pomieszczenie nr 518

serwerownia – Split YORK jz. MCH 45G35QDF jw. MCH 45P176.

4. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, ul. Stalowa 33

- I piętro, pomieszczenie nr 101 serwerownia – Split Mitsubishi jz. MUZ-GAGOVA jw. MSZ-GAGOVA.

5. Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 19

- I piętro serwerownia – Split Fujitsu jz. AOYR12LGC jw. ASYA12LGC.

6. Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota , ul. Wiślicka 6

- II piętro, pomieszczenie nr 202 erwerownia – 2 szt. Split, tj. YORK jz. HEDB24FS-AAA jw. HEEB24FS-AAA oraz Mitsubishi jz. MU-GD80VB jw. MS-GD80VB.

7. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, ul. Kościuszki 14

- IV piętro serwerownia – 2 szt. General jz. AOH9UFCC jw. ASH9USCCW.

8. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 14

- pomieszczenie serwerowi - 2szt. Split, tj. LG  SO9HP jz. ESUH0964DM1  jw.ESNH0964DM1 oraz MIDEA MS12FU-18HFRN1-QRC8W.

Załącznik nr 4

(Należy dołączać do wystawianej faktury VAT)

|  | ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW RACHUNKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Prokuratura | ADRES | Cena netto w złotych | Cena brutto w złotych |
| 1 | Mokotów | Warszawa ul. Wiktorska 91a |  |  |
| 2 | Ochota | Warszawa ul. Wiślicka 6 |  |  |
| 3 | Śródmieście | Warszawa ul. Krucza 38/42 |  |  |
| 4 | Wola | Warszawa ul. Ciołka 14 |  |  |
| 6 | Grodzisk Maz. | Grodzisk Maz ul. Bartniaka 19 |  |  |
| 7 | Piaseczno | Piaseczno ul. Kościuszki 14 |  |  |
| 8 | Pruszków | Pruszków ul. Stalowa 33 |  |  |
| 9 | Okręgowa | Warszawa ul. Chocimska 28 |  |  |
| 10 | Śródmieście Północ | Warszawa ul. Wiślicka 6 |  |  |
|  |  | RAZEM(łączna kwota faktury VAT) |  |  |

Załącznik nr 5

FORMULARZ CENOWY

Tabela na 1

Klimatyzatory podlegające konserwacji 2 razy w roku

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja | Typ klimatyzatora | Wartość jednorazowego przeglądu w złotych netto | Wartość jednorazowego przeglądu w złotych brutto | Wartość netto za 4 przeglądy (w okresie 24 miesięcy) | Wartość brutto za 4 przeglądy (w okresie 24 miesięcy |
| 2 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28 | pomieszczenia nr 610, 612a - (VRV) złożony z 2 szt. jednostek zewnętrznych A054 firmy Fujitsu oraz 5szt. jednostek wewnętrznych AS18 oraz 1szt. AS7; instalacja z trójnikami oraz zaworami rozprężnymi, |  |  |  |  |
| 3 | j.w. | pomieszczenia nr 618, 620, 621, 623, 624, 625a, 626 –(VRV) złożony z jednostki zewnętrznej A054U oraz 8 szt. jednostek wewnętrznych AS7 firmy Fujitsu; instalacja z trójnikami oraz zaworami rozprężnymi, |  |  |  |  |
| 4 | . j.w. | pomieszczenie nr 617 – Split YORK MOC45G35Q0, |  |  |  |  |
| 5 | j.w. | pomieszczenie nr 12 – Split ELEKTRA, |  |  |  |  |
| 6 | j.w. | pomieszczenie nr 17 – Split Mitsubishi złożony z jednostki zewnętrznej MUH-GAGOUB i jednostki wewnętrznej MSH- GAGOUB, |  |  |  |  |
| 7 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 14 | pomieszczenia sali konferencyjnej i biura podawczego – klimatyzator Split firmy LG 802KASL00054 i 802KAPB00048. |  |  |  |  |
| 8 | j.w. | pomieszczenia sali konferencyjnej i biura podawczego – klimatyzator Split firmy LG 802KASL00054 i 802KAPB00048. |  |  |  |  |
| 9 | SUMA |  |  |  |  |  |

Tabela 2

Klimatyzatory podlegające konserwacji 4 razy w roku

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja | Typ klimatyzatora | Wartość jednorazowego przeglądu w złotych netto | Wartość jednorazowego przeglądu w złotych brutto | Wartość netto za 8 przeglądów (w okresie 24 miesięcy) | Wartość brutto za 8 przeglądów (w okresie 24 miesięcy |
| 2 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28 | pomieszczenie nr 316 – Split tj. AIR CONDITIONER jz.ABY54UMAYT jw. ABY54UBAG |  |  |  |  |
| 3 | j.w. | Split Mitsubishi jz. MSZ-GA71VA jw. MUZGA71VA, |  |  |  |  |
| 4 | j.w. | pomieszczenie nr 302 – Split Fujitsu jz. A0YR09LGC jw. ASYA09LGC |  |  |  |  |
| 5 | Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów, ul. Wiktorska 91A | III piętro serwerownia – Split YORK jz. HEDB 18Fs-AAA jw. HEEB 18Fs-AAA |  |  |  |  |
| 6 | Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście | V piętro, pomieszczenie nr 518 serwerownia – Split YORK jz. MCH 45G35QDF jw. MCH 45P176. |  |  |  |  |
| 7 | . Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, ul. Stalowa 33 | I piętro, pomieszczenie nr 101 serwerownia – Split Mitsubishi jz. MUZ-GAGOVA jw. MSZ-GAGOVA. |  |  |  |  |
| 8 | Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 19 | I piętro serwerownia – Split Fujitsu jz. AOYR12LGC jw. ASYA12LGC |  |  |  |  |
| 9 | Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota , ul. Wiślicka 6 | II piętro, pomieszczenie nr 202 erwerownia – Split, YORK jz. HEDB24FS-AAA jw. HEEB24FS-AAA |  |  |  |  |
| 10 | j.w. | Split Mitsubishi jz. MU-GD80VB jw. MS-GD80VB |  |  |  |  |
| 11 | Prokuratura Rejonowa w Piasecznie, ul. Kościuszki 14 | IV piętro serwerownia – split General jz. AOH9UFCC jw. ASH9USCCW |  |  |  |  |
| 12 | j.w. | IV piętro serwerownia – split General jz. AOH9UFCC jw. ASH9USCCW |  |  |  |  |
| 13 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola, ul. Ciołka 14 | pomieszczenie serwerowni - Split, LG SO9HP jz. ESUH0964DM1 jw.ESNH0964DM1 |  |  |  |  |
| 14 | j.w. | Split MIDEA MS12FU-18HFRN1-QRC8W |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartości za wykonanie przedmiotowych usług  (suma z tabeli nr 1 kolumna nr 6 plus suma       z tabeli nr 2 kolumna nr 6 ) wyrażona w wartości brutto …………………….w złotych łącznie              
z podatkiem VAT.

Podpis Wykonawcy

…………………………………..